출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	손종백	배성호	01/20 송근호

	명에 의하여 관내 2017년 상반기 일반저수조 위생관리실태 점검차 출장 후 아래와 같이 보고 합니다.
2017 . 1. 20
보 고 자 : 지방시설주사 손 종 백

보 고 내 용
일 시	2017. 1. 20. 11:30 ~ 16:40
건 명	출장 결과보고서(1. 20)
내용	1. 2017년 상반기 일반저수조 위생관리실태 점검 가. 대 상 - 성동구 용답동 233-8 부라더빌딩외 6개소 나. 점검결과 - 상기와 같이 부라더빌딩외 6개소 대형저수조 위생관리 실태 점검 현장조사 후 이상없이 귀소함 . 끝.
비 고