문서번호	현장민원과-4952
보존기간	년
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	03/24 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(3.24)

2014.  3.  24(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.3.24(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	577	8	403	4	174
양 천 구	5	230	1	114	4	116
강 서 구	5	237	5	214		23
구 로 구	2	110	2	75		35

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	8	403	0	28	2	118	4	136	1	29	1	92
양천구	1	114		18	1	35		32		11		18
강서구	5	214		9	1	66	2	77	1	9	1	53
구로구	2	75		1		17	2	27		9		21

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	5	2	8	114	214	75	403
가옥 내	소 계	0	4	2	6	75	168	45	288
	화장실변기누수		1	1	2	49	92	15	156
	주방,부엌누수		1		1		6	7	13
	욕실,화장실배관				0	1	8	11	20
	보일러,온수배관		2		2	12	46	6	64
	수도꼭지고장			1	1	7	1	5	13
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타				0	4	14		18
가옥 외	소 계	0	1	0	1	28	37	27	92
	수도계량기옆				0	15	16	9	40
	마당 수도 및 배관 노후		1		1	11	20	18	49
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	2			2
주계량기	소 계	1	0	0	1	11	9	3	23
	단지내배관노후				0	2	3		5
	수도계량기옆	1			1	9	6	3	18
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	4	0	0	4	116	23	35	174
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	12			12
신청인(거주인) 부재				0	13			13
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	4			4	73	23	35	131
기 타				0	14			14