함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/18)

1. 2017.01.18.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-01-18-(수)(A)		380,843	124,784	87,557	22,339	128,725	17,438
2017-01-17-(화)(B)		397,791	132,958	93,802	22,752	128,063	20,216
전년도	2016-01-18-(월) (C)	409,470	133,683	101,876	33,831	125,714	14,366
01-18(수)	전일대비(A-B)	-16,948	-8,174	-6,245	-413	662	-2,778
차이량	전년대비(A-C)	-28,627	-8,899	-14,319	-11,492	3,011	3,072
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 1월 평균		379,437	127,305	87,176	24,473	124,607	15,876
2017.01.01~금일 평균		377,847	127,696	87,060	22,721	122,261	18,110

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(01월18일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	01/20 차장운
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-1690	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1541	/전송	02)3146-1529	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개