함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	급수설비(급수관 정체수) 수질검사 성적서 교부

1. 행정지원과-1635(2017.1.18.)호와 관련입니다.

2. 수도법 제33조 제3항에 따라 옥내급수관 정체수 수질검사를 실시하였으며 먹는물수질기준 및 검사등에 관한규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 먹는물 수질검사성적서를 교부하고 이를 통보합니다.

3. 현장 사정에 따라 2차 검사를 실시하였으며 이와 관련 사항을 붙임으로 보내드리니 참고하시기 바랍니다.

가.  검체내용

검 체 명	급수관 정체 수돗물	의뢰근거	수도법 제33조	접수번호	511
채수장소	은평구 갈현로7길 49 서울특별시 서북병원	채수일시	2017.1.9.(1차) 2017.1.18.(2차)	접수일자	2017.1.5
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	법정 수질검사

나. 수질검사 성적서

1). 검사결과 종합

판 정	********************	*****
수질기준초과항목	***********	-

2). 항목별 검사결과

검사항목	기 준	검사결과
		**********	**********
1. 탁도	1NTU 이하	****	****
2. 수소이온농도	5.8~8.5	***	***
3. 구리	1㎎/L 이하	******	******
4. 철	0.3㎎/L 이하	******	***
5. 납	0.05㎎/L 이하	******	***
6. 아연	3㎎/L 이하	******	******
7. 색도	5도 이하	***	***

붙임 : 옥내급수관 정체수 수질검사 결과보고서 1부.  끝.

	행정지원과장
주무관	유정미		수질팀장	우안제		행정지원과장	전결 01/20 서경만
협조자
시행	행정지원과-1819	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/
전화	3146-2655	/전송	3146-2678	/	youjmi@seoul.go.kr	/	부분공개(5)