함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	중앙제어실운영일지

2017년 01월 19일 목요일 주간 B조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 25개소
	배 수 지	보광배수지 등 23개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 ○정릉4(배) 순간유량계 0 지시 유량계보수업체 연락함 ○본부 화상회의 PC, CCTV 서버점검 ○경내(가) 외 8개소 전기안전관리 점검 ○성북2-2(가), 남산소(배) 광케이블 통신선로 점검 및 포설작업
근 무 자		B직, 민병옥, 장두성, 양문선, 최규완

★주무관	민병옥		기전팀장	김충완		시설관리과장	01/20 代김상웅
협조자	주무관	진관용		주무관	김용호		주무관	배재민
주무관	신인철
시행	시설관리과-2359	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화		/전송		/		/	대시민공개