투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	재사용플라자 건립공사 건설사업관리단 책임 건설사업관리기술자 박영배귀하
(경유)
제목	“재사용플라자 건립공사” 토양분석 결과에 따른 실정보고 조치 통보

1. PC재사용17-017(2017.01.09)호와 관련입니다.

2. 한국임업진흥원에 의뢰한 토양분석 결과 식재기반 하부에서 강알칼리토양과 칼슘과다로 암모니아 가스가 지속적으로 발생하여 수목이 고사될 가능성 있어 토양치환이 필요 하오니 따로 붙임공문을 참고하여 부적합한 토양을 폐기물 처리할 수 있도록 우리본부로 실정보고하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 수도권매립지 사토처리 회신 공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	송석범		조경시설과장	신용우		방재시설부장	01/19 남궁용
협조자
시행	방재시설부-1116	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 플리미어플레이스빌딩 14층 도시기반시설본부 방재시설부	/
전화	02-3708-8796	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개