문서번호	기전과-646
결재일자	2017.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
변동균		안종필	01/20 최태용
협조

월계 장애인승강기 출입문센서 교체보고

2017. 1.

기 전 과

월계 장애인승강기 출입문센서 교체보고

월계지하차도 장애인승강기 출입문 센서가 고장나 안전운행이 불가하여  관리업체에서 우선 조치하고 그 결과를 보고드림.

□ 수리내역

○ 수리일시 : 2017. 1. 17.(화) 15:30

○ 수리대상 : 월계지하차도 장애인승강기 1호

○ 수리사유 : 출입문 센서 불량으로 교체

○ 수 리 자 : 유성엘리베이터(주) 송재환기사

□ 수리비용 정산

○ 대 상 자 : 유성엘리베이터(주) 대표자 유장근(☏943-4260~1)

○ 대금지급 : 계좌이체

○ 소요예산 : 1,034천원

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수,   시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙 임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 1부.  끝.