	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	본서 상황실 일제방송 앰프 수리 계획 보고

1. 현장대응단-403(2017.01.17.)호『차고문(1번) 고장발생 알림』

2. 우리서 본서(현장대응단)에 고장이 발생하여 다음과 같이 수리하고자 합니다.

가. 건    명 : 본서(현장대응단) 상황실 일제방송 앰프 수리

나. 수리목적 : 본서 상황실 일제방송 앰프를 신속하게 수리하여 원활한 청사 시설물관리 및 상시출동 태세를 확립하고자함

다. 소요예산 : *********************

라. 수리내용 : 본서 상황실 일제방송 앰프 메인보드 수리

- 일제방송 앰프(InterM PA-9366) 메인보드 파손에 따른 수리

마. 수리업체

1) 상호 : ***********************

2) 사업자등록번호 : ************

3)소재지 : *********************)

바. 검    사

1) 검사방법 : 앰프 메인보드 교체(수리) 현장 감독 및 앰프 방송 작동 시험

2) 검 사 자 : 현장대응단장(지휘팀장), 현장대응단 1명, 소방행정과 1명

3) 검사자 지정 : 유선 연락 또는 결재(공람)

사. 수리기간 : 계약일로부터 3일이내

아. 결재방법 : 은평소방서 법인신용카드 결제후 카드결제계좌 입금조치

○ 우리은행 *****************************

자. 예산과목 : 직무환경 개선/ 소방관서 시설물 유지 보수/ 공공운영비(201-02)

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부

2. 사업자등록증 사본 1부

3. 견적서 2부

4. 고장발생 보고 공문서 사본 1부.  끝.

담당자	박준형		장비회계팀장	안형우		소방행정과장	전결 01/23 박선호
협조자
시행	소방행정과-836	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-389-3119	/전송	02-359-7019	/	ilovenahime@seoul.go.kr	/	부분공개(5)