피난·방화시설 불시단속 조사서(CGV강동점)

조사일자 : 2017. 1. 20.(금)

대상명	CGV강동점		****	********** ***********
대표자	***	****	*********** *************		******	*****
규 모	*******************************************************

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항
폐쇄․훼손·변경행위	- 피난계단상 폐쇄 또는 변경행위 발견하지 못함	- 비상구폐쇄 · 잠금행위 없도록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치 여부	- 지상3층 계단통로상 장애물 적치 행위 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 지상 3층 비상구 피난구유도등 점등상태 적정 유지관리 됨	- 유도등 항시 점등토록 안내함
방화셔터 작동여부	- 적정 유지관리 지도함	특이사항없음
기타사항 (안내문배부,관계인 교육 등)	- 관계자 2명에게 화재예방 및 재난 사고 발생 시 피난·대피등 초기대응요령 교육 - 소화기 사용 안내 - 비상구 안전관리 안내
참 고	소방안전교육: 2명실시

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	송희근		김선군		전결 01/23 김주호
협조	이현민