	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(선유동 2로13)

분류기호 예방과 - 2017.1.23
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (선유동2로 13)
1. 민원접수 제454,455호 (2017.1.23.)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 선유동 2로 13(양평동3가 78-22)			관 계 인		윤원정
허가동의일	2017.1.2		착공신고년월일		2017.1.18
건물규모	철근콘크리트조 지하1층/지상8층 , 연면적 1,423.81㎡
주요용도	근린생활 및 교육연구시설	소방시설시공업자		한북이엔지(주)
설 치 소방시설	소화기구(증설),자동화재탐지(회로 및 감지기증설),시각경보기(증설),피난기구(완강기-증설) 유도등(증설),연경송수관설비(방수구 및 방수기구함 증설)
소방공사 감리업자	㈜ 천일소방(책임감리원 : 이승만 기계/전기-초급)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하1층/지상8층, 연면적 1,423.81㎡중 지상8층 31.16㎡ 증축 소방시설 공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤선식					예방과장					01/23 강경철
협조자
시행			예방과-1944									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개