	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 결과 보고(숭인)

1. 재난관리과-695(2017.1.23.)호『소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 알림』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 숭인119안전센터 관내 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 검수대상 : 숭-019호(지상식)

○ 검수결과 : 사용가능

○ 행정사항 : 119행정정보시스템 변경내용 수정

붙임  검수 확인 결과(숭인) 1부.  끝.

	숭인119안전센터장
★담당자	이지원		1팀장	김종범		119안전센터장	01/23 문정갑
협조자
시행	숭인119안전센터-400	(		)	접수		(		)
우	03110	서울특별시 종로구 숭인동길 63 (숭인동) 숭인119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-734-0119	/전송	02-739-0119	/	wnellon0@seoul.go.kr	/	대시민공개