함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	아이티고등학교 행정실장
(경유)
제목	저수조 청소 제외대상 알림

1. 서울시 상수도 행정에 협조하여 주셔서 감사드리며 귀 학교의 발전을 기원합니다.

2. 귀 교에서 요청한 저수조 청소대상 제외 여부 확인 사항에 대하여는 현장 확인한 바, 저수조 미사용으로 인한 『수도법 제33조』및 『수도법 시행령 제50조』에 의거 저수조의 소독 등 위생 조치(청소) 제외 대상임을 알려드리며,

3. 현재 저수조를 사용하지 않거나 소방전용수 및 화장실 변기세척 용수로만 사용하는 경우에는 저수조 소독 등 위생조치 대상에서 제외되나, 향후에 저수조를 사용(청소용수, 화장실 세면대 용수 등 포함)하는 경우에는 저수조 소독 등 위생조치 대상에 포함되므로 사용전에 저수조 청소와 수질검사를 반드시 실시하여 주시고, 그 결과를 우리사업소에 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 비상 급수시설로서의 저수조의 설치 또는 폐쇄여부는 『주택건설기준등에 관한 규정』 소화수조 및 소화용수 설비로서의 저수조 설치 또는 폐쇄여부는 『소방시설공사업 법』 및 『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』을 따라야 함을 알려드립니다.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	이명준		주무관	최용진		급수운영과장	전결 01/23 장종욱
협조자
시행	급수운영과-1811	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3372	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개