		송파소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료에 따른 검수결과보고(*******)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1221(2016.2.12.) 『2016년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 알림』

나. 가락119안전센터-6134(2016.10.31.)『2016년 하반기 일제소방용수조사시 자체보수에 따른 검수 결과보고(가락)』

다. 재난관리과-526(2017.1.18.)『소방용수시설 보수완료에 따른 검수지시 알림(현장대응단 방이 가락』

2. 위와 관련 가락119안전센터 소방용수시설 보수완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 검수대상 : 지하식 1개소(*******)

나. 검수결과 : 양호(자세한 내용은 붙임 참조)

※ 2016년 하반기 일제소방용수조사시 결과보고 기실시함.

붙 임 : 소방용수 보수 완료대상 및 검수결과 보고 1부.  끝.

							가락119안전센터장
담당자							송진길			진압1팀장					김선광					119안전센터장					01/23 박인숙
협조자
시행			가락119안전센터-350									(						)		접수											(						)
우	05699					서울특별시 송파구 양재대로 932 송파소방서 가락119안전센터															/
전화		(02)409-0045						/전송			02)406-1084					/	sjg5064@seoul.go.kr												/	부분공개(5)