문서번호	수도자재관리센터-1302
결재일자	2017.1.23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
이기상		김형집	01/23 성시영
협조

스테인리스 연결관 구매계획

2017. 1.

수도자재관리센터

[계량기관리팀]

스테인리스 연결관 구매계획

□ 대형수도계량기 고장, 만기 및 신설공사에 소요되는 연결관을 적기에 구매․공급하여 안정적인 자재수급관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 수도법 제14조 제3항 규정에 의한 수도용자재 위생안전기준 인증 제품

○ 대형수도계량기 부속자재 제작규격서(급수설비과-6803, 2012.12.18.)

□ 구매계획

○ 건    명 : 스테인리스 연결관 구매

○ 재고수량 (2017. 1. 9. 기준)

(단위: 개)

품 명	합계	구경(mm)						비고
		80	100	150	200	250	300
연결관(A형)	672	66	228	231	94	47	6
연결관(B형)	1,377	681	331	219	94	44	8

○ 구매수량

(단위: 개)

품 명	합계	구경(mm)						비고
		80	100	150	200	250	300
연결관(A형)	402	252	-	112	38	-	-
연결관(B형)	425	86	235	83	21	-	-

※ 붙임『연결관 구매수량 산출내역』참조

○ 예산과목 : 상수도사업비용/영업비용/급.배수공사비/신설공사비

○ 사 업 명 : 급수공사

○ 소요예산 : 155,160천원

○ 구매방법 : 제한경쟁입찰(중소기업자간 우선조달제도 참조)

※ 중소기업자간 우선조달제도

구 분	금액기준		품목기준
대 상	일정금액 미만 용역․물품		중소기업자간 경쟁품목(207개)
입찰금액	추정가격 1억 미만	추정가격 1억이상~2.1억미만	모든 금액
입찰참가	소기업 또는 소상공인간 제한경쟁	중소기업자간 제한경쟁	중소기업자간 제한 또는 지명경쟁

○ 입찰참가조건

- 수도법 제14조 제1항 및 수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙 제8조 제2항에 따라 KC인증을 획득하고 수도법 시행령 제24조의 2에 따른 제품으로 인증을 보유한 업체

□ 향후일정

○ 계약심사 및 기술검토 : 2017. 1.

○ 구매발주 및 계약의뢰 : 2017. 2.

○ 구매계약(예정) : 2017. 2.

○ 납품기한(예정) : 2017. 4.(계약일로부터 60일간)

붙 임 : 1. 산출기초조사서 1부

2. 연결관 구매수량 산출내역서 1부

3. 연결관 구매견적서 각 1부.

4. 연결관 구매규격서 1부. 끝.