서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		광진소방서
수신	리안요양병원, 서울효사랑요양병원, 시온요양병원 대표자 귀하
(경유)
제목	요양병원 소방시설 설치 소급적용 안내문

1. 평소 소방행정발전에 협조해주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」 시행령 일부개정 사항에 따른 요양병원 소방시설 강화 기준을 안내하오니 소방시설이 조기에 설치 될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 관련법령 : 시행령 제12조 제1항

- 요양병원 소방시설 설치 의무(스프링클러설비 또는 간이스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비)

붙임  소방관계법령 개정사항 안내문 1부.  끝.

							광진소방서장
담당자							최영수			검사지도팀장					노기오					예방과장					전결 01/23 이재출
협조자
시행			예방과-2115									(						)		접수											(						)
우	04940					서울특별시 광진구 광나루로 480															/			fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화		02-453-2119						/전송			2201-4119					/													/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해 집니다.