	구로소방서
수신자	수궁119안전센터장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검사 알림(수궁1559호)

1. 수궁-5585(2016.12.6.)호 「소방용수시설 고장발생 보고(수궁)」

2. 파손(교통사고) 소방용수시설 보수 완료 접수(AXA다이렉트)되어 다음과 같이 확인 검수를 알리오니 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검사일시 : 2017. 1.23(월)

나. 검사대상 : 지상식 1559호(구로구 오리로 1299 앞)

다. 검 사 자 : 수궁센터 소방용수시설 담당자

라. 검사내용 - 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

- 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

- 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

- 보수로 인한 누수 등 설치공사 불량사항 등

3. 행정사항

○ 수궁119안전센터장은 자체계획을 수립하여 시행하시고, 결과는 붙임 서식(출수사진 포함)에 의거 1. 24(화)한 제출하기 바랍니다.

붙임 : 소방용수시설 검수결과 양식 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	이승만		대응총괄팀장	조현재		재난관리과장	01/23 김범기
협조자
시행	재난관리과-535	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개