	은평소방서
수신	역촌119안전센터장
(경유)
제목	구급장비(자동심장충격기) 고장수리 완료에 따른 내역 알림

1. 역촌119안전센터-58(2017.1.4.)호「자동심장충격기(IPAD CU-SP1 Plus)고장발생보고」와 관련입니다.

2. 구급장비(자동심장충격기)수리가 완료되어 아래와 같이 알려드리니, 역촌119안전센터는 구급장비(자동심장충격기) 유지관리에 만전을 기해주시기 바랍니다.

가. 고장수리내역

소속	장비명	고장일시	고장내역	수리내역	비 고
역촌 119안전센터	자동심장충격기 (IPAD CU-SP1 Plus)	2017. 1.4.	기기 작동시 배터리 방전음성안내(사용불가)	배터리 무상수리 및 제품 업데이트 등

	재난관리과장
담당자	이승철		구급팀장	代최현규		재난관리과장	01/23 계광옥
협조자
시행	재난관리과-517	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)	/
전화	02-352-2119	/전송	02-382-1149	/	2010122144@seoul.go.kr	/	대시민공개