문서번호	시설관리과-6305
결재일자	2014.3.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	남부수도사업소장
박행종		代고신석	03/24 전영석
협조
	주무관		김태식

신길주유소앞~우신초사거리 간 송배수관정비공사

비굴착갱생(신기술)공법 적용 타당성 심의 결과 보고

2014. 3.

남부수도사업소

(시설관리과)

신길주유소앞~우신초사거리 간 송배수관정비공사

비굴착갱생(신기술)공법 적용 타당성 심의 결과 보고

2014년 시행예정인『신길주유소앞~우신초사거리간 송배수관정비공사』에 대한「비굴착갱생(신기술)공법 적용 타당성 심의위원회」를 개최하고 결과를 보고드림.

관련 근거

송배수관정비사업 시행방법개선

[본부장방침(배수과-100994호 2011.12.5.)]

비굴착갱생공법 적용사업 운영 개선방안 수립통보

[본부장방침(배수과-4593호 2013.08.21.)]

『서울특별시 건설신기술 활용촉진에 관한 조례』일부개정에

따른 비굴착갱생공사 공법선정 세부운영기준 통보

[본부장방침(배수과-703호 2014.2.5.)]

비굴착갱생(신기술)공법 적용 타당성 심의위원회 개최

[사업소방침(시설관리과-6164호, 2014.3.21.)]

사업 개요

공 사 명 : 신길주유소앞~우신초사거리간 송배수관정비공사

공사개요 : D=800㎜, L=1,000m

사업기간 : 2014.6 ~ 2014.11

예 산 액 : 2,300백만원

심의 현황

심의일시 : 2014.03.24(월) 14:00

장   소 : 사업소 2층 소장실

심의위원 : 사업소장외 5인

- 위원장 : 사업소장 전영석

- 위  원 : 급수운영과장 장시명, 시설관리과장 (代)고신석

시설6급 김태식, 시설6급 김대성, 시설6급 서규석

심의안건 :「신길주유소앞 ~ 우신초사거리간 송배수관정비공사」에 대한 비굴착갱생(신기술)공법 적용 타당성 심의

심의결과

비굴착갱생(신기술)공법 적용 적정함.

조치의견

본심의 결과 비굴착갱생(신기술)공법 적용 가능여부에 대해 상수도사업본부(배수과) 심의 요청하여 심의를 받고자 하며, 심의 결과 신기술공법 적용 가능 시 신기술공법 선정 및 건설신기술 적정성에 대해 우리사업소 신기술자체공법선정위원회 심의 후 본청 기술심사담당관(건설신기술 활용심의위원회)에 심의 요청하고자 함.

신기술 공법 선정 등 본청 기술심사담당관(건설신기술 활용심의위원회) 심의결과에 따라 설계 발주 추진코자 함.

첨부 : 비굴착갱생(신기술)공법 적용 타당성 심의위원회 의견 1부.  끝.