문서번호	시설과-415
결재일자	2017.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설과장	경영지원부장
조은주	오삼록	01/24 나병우
협 조
	총무과장		사창훈

박물관 관장 접견실 내 환기창 설치 계획

2017. 1.

서울역사박물관

(경영지원부 시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

박물관 관장 접견실 내 환기창 설치 계획

박물관 2층 관장 접견실의 내부 공기질 개선을 위해 기존 고정창을 미서기 창으로 설치하여 쾌적한 근무환경을 조성하고자 함

1		환기창 설치 개요

□ 현황 및 문제점

◦ 2층 관장 접견실 내에는 개폐가능한 창문이 있으나 크기가 작고 프로젝트 창으로 30°정도 밖에 열리지 않음

◦ 쾌쾌한 냄새를 없애기 위해 장시간 환기를 시키고 있으며 특히 동절기에는 낮은 기온 때문에 환기가 더 불편함

□ 현황 사진

구 분	접견실 환기창(내측)	접견실 환기창(외측)	비 고
현황 사진			정면 2F

□ 주요 내역

◦ 창 호: 알루미늄 미서기창(2.16m×1.38m, 방충망 포함) 1개소

◦ 유 리: 24t(6+12A+6) 복층유리

◦ 단열필름: 3㎡

작 성 자	경영지원부장 나병우 ☎ 724-0105 과장 오삼록 ☎ 0130 담당 : 조은주 ☎ 0123

2		설치 및 대금지급

□ 설치방법

◦ 창호 유지관리 및 외관 변화의 최소화를 위해 기존 외곽 창호틀 유지

◦ 상부 고정창 및 중앙 수직 바만 철거하고 내측으로 알루미늄 미서기 창호 설치

◦ 창호 설치후 내측에 단열필름 부착 시공

AL미서기 창호

(방충망 포함)설치

단열필름 부착

□ 설치기간: 착수일로부터 3일

□ 소요예산: 196만원

◦ 예산 과목: 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람 지원기반 구축, 박물관 유지․운영, 공공운영비(100-201-02)

□ 대금지급방법

◦ 소액으로 경영지원부 일상경비를 교부받아 정산 처리.  끝.

책임운영기관 성과지표  2. 업무의 합리적 개선노력