	관악소방서
수신자	현장대응단장
(경유)
제 목	고장 소방용수시설 보수계획 알림 (비소162호)

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 현장대응단-672(2017.1.24.)『비상소화장치함 문짝파손 보고(비소162호)』

2. 위와 관련 현장대응단에서 관리·운용중인 고장 소방용수시설(비상소화장치) 보수계획을 다음과 같이 알립니다.

가. 대    상 : 비상소화장치 162호 (관악구대학18길22)

나. 고장사유 : 개인승용차[로체]*********가 비상소화장치함 추돌,비상소화장치함 하단 파손

다. 조치계획 : 개인자동차보험에서 조치(원인자부담) 후 현장대응단 검수 조치

라. 공사계획 : 2017.2.1.(수)한 공사완료 예정

마. 담당자 연락처

- 동부화재********************

- 공사업체*********************

3. 행정사항

○ 현장대응단은 공사완료 즉시 해당 비상소화장치함 현지확인을 실시하여, 철저히 정상 작동 여부 등을 확인하여 주시고, [붙임]서식에 의거 결과통보 하여 주시기 바랍니다.

붙  임  보수완료 결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	최기연		대응총괄팀장	이중범		재난관리과장	01/24 임영진
협조자
시행	재난관리과-603	(		)	접수		(		)
우	08833	서울시 관악로97 관악소방서 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-886-1192	/전송	02-877-4119	/	hephaistos@seoul.go.kr	/	부분공개(6)