구급장비 자동심장충격기용 산소포화도(6-6호) 고장발생 보고
문서번호	우이119안전센터-366	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			최원준	정장균	01/24 박희기
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	자동심장충격기용 산소포화도	관리부서		강북소방서 우이119안전센터
고 장 일 시	2017년 1월 23일	장 소		강북구 삼각산로 111
제조업체	필립스
조 치 사 항	자체 수리 불가
원인 및 상태	구급현장 활동 중 전선 단락(점검중 발견함)
담당자 의견	전선 단락 추정으로 작동이 불능 상태임
그 밖의 사 항	해당 업체 문의 예정
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
	없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 1월 23일 장비담당자 계급 소방사 성명 최원준(인) 확인자 계급 소방경 성명 박희기(인) 강북소방서장 귀하

	우이119안전센터장

업무일몰일 : 해 당 없 음