법정수도꼭지 수질검사 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	이인형	01/24 代송성하

	2017년 01월 법정 수도꼭지 대상지점에 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 01. 24.
보고자 : 주무관 성명 : 박순덕

□ 검사일시 : 2017. 01. 06. ~ 01. 20.

□ 검사항목 : 일반지역 6개 항목(탁도, pH, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

노후지역 12개 항목(일반지역 6개항목, 암모니아성질소, 동, 아연,

철, 망간, 염소이온)

□ 검사자 : 이인형,이송기,박찬삼,윤희권,박희준,윤동연,정창영,박순덕

□ 법정수도꼭지 수질검사 추진실적

○ 추진대상 : 54개소 (일반지역 : 52개소, 노후지역 : 2개소)

○ 추진현황 : 월별 54개소 수질검사 실시

○ 추진결과 : 세부내역 별첨참조

- 수질검사 결과 : 기준이내 54개소 (모두 적합)

□ 기타사항

○ 수질검사 결과를 환경부사이트 입력 등을 위해 본부 수질과에 제출 함.

붙임: 법정수도꼭지 수질검사 결과(01월) 1부.  끝.