함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(01/20~01/22)

1. 2017.01.20.(금)~01.22.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-01-20-(금) (A)		387,148	131,018	89,775	25,920	123,307	17,128
2017-01-21-(토) (B)		372,403	130,195	83,130	22,206	118,844	18,028
2017-01-22-(일) (C)		331,180	111,014	78,915	11,164	111,031	19,056
2017-01-17-(목) (D)		388,495	130,770	91,136	22,545	124,164	19,880
전년도	2016-01-20- (수) (E)	391,129	130,524	91,892	18,099	130,692	19,922
	2016-01-21- (목) (F)	378,810	122,524	86,504	19,175	131,369	19,238
	2016-01-22- (금) (G)	416,607	157,069	96,054	35,296	131,601	-3,413
01-13(금)	전일대비A-D)	-1,347	248	-1,361	3,375	-857	-2,752
차이량	전년대비(A-E)	-3,981	494	-2,117	7,821	-7,385	-2,794
01-14(토)	전일대비(B-A)	-14,745	-823	-6,645	-3,714	-4,463	900
차이량	전년대비(B-F)	-6,407	7,671	-3,374	3,031	-12,525	-1,210
01-15(일)	전일대비(C-B)	-41,223	-19,181	-4,215	-11,042	-7,813	1,028
차이량	전년대비(C-G)	-85,427	-46,055	-17,139	-24,132	-20,570	22,469
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 1월 평균		379,437	127,305	87,176	24,473	124,607	15,876
2017.01.01~금일 평균		376,385	127,342	86,820	22,309	121,729	18,185

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2017.01.20~01.22) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(1월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	01/24 차장운
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-1828	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1541	/전송	02)3146-1529	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개