문서번호	여의도공원관리사무소-324
결재일자	2017.1.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	여의도공원관리사무소장
박시현		송규환	01/25 정일환
협조

선유도공원 화장실 정비보고

2017. 1

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

선유도공원 화장실 정비보고

선유도공원 야외 화장실 누수  및 이야기관 세면대 배수 불량 상황을 정비하고 보고드림.

현    황

◯ 야외 화장실 : 세면대 좌측 바닥면에서 누수 발생

◯ 이야기관 1층 화장실 : 여자화장실 세면대 3개소 배수 매우 불량

2. 점검방법

◯ 야외 화장실 : 누수 의심지역 누수 탐지 등 시설물 점검

(누수 탐지기 등 2개 장비 활용)

◯ 이야기관 1층 화장실 : 배수구 막힘 여부 등 시설물 점검

(배수관 점검용 내시경 등 3개 장비 활용)

3. 점검결과 및 조치

◯ 야외 화장실 : 배관 등에서는 누수를 감지 할 수 없었으며 세면기  연결 배관 4개소가 노후되어 미세한 누수가 발생됨으로 노후 배관 교체함

◯ 이야기관 1층 화장실 : 배수관은 내시경 투입후 확인 결과 막힘이 없음을 확인하였고 다만 배수 주름관 설치 불량으로 배수관 교체 및 조정완료함

4. 정비업체

- 대상 : 매화철물건재 (대표 고재용)

5. 소요예산 : 금330,000원(금삼십삼만원정)

6. 예산과목 : 기배정된 일상경비 활용(공공운영비)

붙임 : 1. 견적서 2부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 현장 사진 1부. 끝.