정기점검 보고서

(시설물명 : 이수고가 하부2)

문서번호	시설보수과-1099
보존기간	년
결재일자	2014.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
임동운		김찬구	03/24 민승기
협조
	주무관		정성오

시 설 물 명		이수고가		시설물 개요 폭 : 6.2~8.5m, 연장 : 2,344.8m (교량 1,879m 옹벽 525.8m)							법정구분 (1종)	준공연도 2001.12
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과						직 급			지방시설주사			임 동 운
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과						주 점 검 자			지방시설주사			임동운
								합동점검자			지방시설주사보			정성오
□ 점검일시 : 2014. 3. 21.(금) □ 점검구간 : 이수고가 C,D라인 하부 □ 점검 구간 및 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항												조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위 치		손상내용		손상 규모		손상 등급		조치내용
	이수고가 하부2		-		-		-		-			-
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용				손상규모		손상 등급		조치계획		전 문 가 자문여부	비 고
이수고가 하부2		특이사항 없음				-		-		-		-

붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

위 치 도
사진설명	이수고가 전경

사      진

시설명	이수고가
점검사진1		○ 이수고가 C라인 하부
점검사진2		○ 이수고가 D라인 하부