	구로소방서
수신자	관악소방서장(예방과장)
(경유)
제 목	위험물안전관리법 위반에 따른 과태료 처분 알림

1. 관련근거

가. 예방과-2117(2017. 01. 23.)  『주유취급소 안전관리 불시검사 계획 보고』

나. 예방과-2481(2017. 01. 25.) 『소방관계법령위반사실보고서[*******]』

2. 위와 관련하여 귀 서 관할에 상치장소를 확보하고 있는 이동탱크저장소를 우리 관내 ****************************에서 일시 사용 중에 우리서 주유취급소 안전관리 불시검사에 단속되어 알리오니 다음 위반내용에 대해 적의조치하여 주시기 바랍니다.

- 다  음 -

가. 대    상: 이동탱크저장소[***********************************]

나. 설 치 자: *********

다. 상치장소: 서울시 **********************

라. 위 반 자: ********************

마. 위반일시: 2017. 01. 23. 21시 30분경

바. 위반장소: ****************

사. 위반내용: 소화기1대 미비치, 할론소화기 1대 압력부족

아. 위반법규: 위험물안전관리법 제20조 제1항 제2호 및 같은법 시행규칙 별표19 Ⅲ운반방법 제4호

붙임  증빙자료 압축파일 1부.  끝.

	구로소방서장
★담당자	정호영		위험물안전팀장	이문곤		예방과장	01/25 이남재
협조자
시행	예방과-2549	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 2층 예방과	/
전화	02)2682-5068	/전송	02)2619-3102	/	clear500@seoul.go.kr	/	부분공개(7)