	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물제조소등 신규완공검사필증 교부대상 통보[한국증권금융(주)]

1. 귀 청(협회)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관내 위험물제조소등 완공검사필증 교부대상을 다음과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대    상 : 한국증권금융(주) / 대표이사

나. 위    치 : 서울특별시 영등포구 여의도동 45-1

다. 완공내용 : 신규완공

제조소등 구분	허 가 번 호 완 공 번 호	완 공 검 사	위험물 허가품명	비고
일반취급소	제34-0663-160318호 제34-0663-170125호	발전기2대 설치 경유 일일최다소비량 1,616.8ℓ	제4류 제2석유류 경유
옥내탱크저장소	제23-0664-160318호 제23-0664-170125호	탱크실 내 경유920ℓ 2기(1,840ℓ)	제4류 제2석유류 경유

끝.

	영등포소방서장
수신자	영등포구청장(부과과장),영등포구청장(환경과장),영등포구청장(건축과장),한국소방안전협회장,여의도119안전센터장
담당자	설우철		위험물안전팀장	김경철		예방과장	전결 01/25 강경철
협조자
시행	예방과-2242	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2678-1705	/전송	02-2637-3119	/	firebear@seoul.go.kr	/	대시민공개