	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	주거용 컨테이너 소방안전관리 협조 요청

1. 서울특별시 예방과-2176(2017.1.24.)호 『주거용 컨테이너 소방 안전관리 협조 요청』과 관련입니다.

2. 주거용 컨테이너는 가설건축물에 해당되어 소방관련 법령에 따른 소방시설 설치 의무대상은 아니나 전기·가스·난방 등의 상시 사용으로 화재위험에 노출되어 있으므로 화재안전관리를 강화하고자 하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대    상: 공원 및 건축공사장 등에 설치되는 주거용 컨테이너

나. 협조사항

-가설건축물(주거용 컨테이너) 건축허가·신고 등 접수시

소화기, 단독경보형감지기, 누전차단기 등 안전시설을 설치토록 안내

-기존 설치대상에 대하여 소화기 등 안전시설 설치토록 안내

-가설건축물 건축허가 등 접수시 설치현황을 소방서에 통보.  끝.

	용산소방서장
수신자	용산구청장(주택과장),용산구청장(재정비사업과장),용산구청장(건축디자인과장),용산구청장(도시계획과장),용산구청장(공원녹지과장),용산구청장(맑은환경과장),용산구청장(토목과장)
담당자	박종덕		예방팀장	박숙자		예방과장	01/25 염무열
협조자
시행	예방과-1198	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-0119	/전송	02-749-1977	/	je3211@seoul.go.kr	/	대시민공개