함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제 목	2017년 설날대비 정수장 합동점검 지적사항 조치결과 보고

1. 생산관리과-933(`17.1.24)호와 관련입니다.

2. 우리민족 고유 명절인 설날을 대비하여 실시한 시설물 합동점검 결과 지적사항에 대한 조치결과를 다음과 같이 알려드립니다.

가. 점검일시 : 2017. 1. 13(금)

나. 점검결과 : 배출수지동 회수펌프 누수

다. 조치사항 : 볼트 조임 누수복구 완료(2017.1.13.)

붙임 1) 취정수장 시설물 점검 결과표 1부.

2) 2017년 설날대비 정수센터 안전점검 지적사항 조치결과 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	윤기영		정수시설과장	전결 01/25 임두선
협조자
시행	정수시설과-265	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 (구의동)	/
전화	3146-5480	/전송	3146-5409(주간)5408(야간)	/	life@seoul.go.kr	/	대시민공개