화재방어 검토회의 결과	결재	담당자	진압1팀장	119안전센터장
		이중석	구재흥	01/25 김칠회

연번	2017-001		안전센터명		종합운동장			센 터 장	김칠회
검토 일시	2017. 1. 25 (10:00~10:30)		참석인원		9명			진압1팀장	구재흥
□ 화 재 발 생 상 황	발생일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2017.1.22.(일) 06:31		06:31		06:35			06:56	07:45
	위 치	송파구 잠실동 34 잠실새내역 잠실방향 3-4지점
	원 인	조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		6명		출동차량	2대 (펌프1, 탱크1)
□ 화 재 방 어 활 동	선착대 도착시 화세 및 조치	- 펌프차량 및 출동대원(구재흥,정문규,이중석,안윤기,양준택) 4명은 출동 수보즉시 종합운동장 동문을 통과하여 종합운동장 사거리에서 잠실새내역 방향으로 좌회전하여 잠실새내역 4번출구 앞에 차량부서후 전기스파크 화재 수보내용으로 소화기 3기 및 안전장비 휴대 후 잠실새내역 승강장으로 이동하여 현장활동 개시. - 탱크차량 및 출동대원(한현주) 1명은 출동수보 즉시 펌프차량과 함께 종합운동장 동문을 통과하여 현장도착, 펌프차량 뒤에 부서후 지하식 공설소화전 6호 점유 준비하며 화재진압활동 실시. - 잠실새내역 4번출구로 내려가 종합운동장 방향 승강장 3-4지점 도착하니 선착대인 강남 삼성대에서 옥내소화전 점유하여 지하철 하부로 방수하고 있었음. 지하철 하부를 확인하려 반대편 승강장으로 이동하여 철로로 내려가 반대편 옥내소화전을 이용하여 화점부분 집중 방수 실시함. - 화재진압 및 잔화정리 후 현장출동한 지휘차량에 현장상황 인계 및 인원장비 확인후 귀소함
	소방용수 점유․사용량
	인명구조 활동상황	자력대피 약 100여명외 인명구조 사항 등 특이사항 없음
□ 화 재 방어상 문제점 및 대책	문 제 점	- 화재발생 대상이 지하시설물이여서 소방대원 진입에 장시간 소요되고, 유동인구가 많은 지하철로서 화재진압 및 인명대피유도,구조에 어려움
	대 책 (개선방안)	- 신속한 화재진압을 위해 자체소방시설의 위치, 활용방안숙지 철저 및 화재발생상황이 신속하게 전달되어 내부자의 신속한 대피 뿐만 아니라 화재발생후 외부인이 추가진입 차단 유도.

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도