	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 변경보고

1. 관련근거

가. 소방활동 자료조사 등에 관한 규정(소방방재청훈령 제303호)

나. 재난대응과-2236(2013.1.24.)호“2014년도 소방용수시설 관리․운용 기본계획”

다. 재난대응과-4270(2014.2.19.)호“2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 시달”

라. 현장지휘대-2038(2014.2.27.)호“2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림”

2. 위와 관련하여 2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사를 다음과 같이 실행하고자 합니다.

가. 조사일정: 2014.3.11. ~ 2014.3.28

나. 조사대상: 관내소방용수시설(552개소)

다. 조 사 자: 센터내 전직원(※구급대 제외)

라. 안전책임자

구분	안전책임자	비고
1팀	소방위 조영일, 소방위 김도기, 각 조 선임자	각 조 최선임자 부재시 차석이 시행
2팀	소방위 송장권, 소방위 박영동, 각 조 선임자	각 조 최선임자 부재시 차석이 시행
3팀	소방위 박종억, 소방위 이남기, 각 조 선임자	각 조 최선임자 부재시 차석이 시행

마. 조사내용

1) 소화전 사용가능 및 장애 여부, 소화전 심도파악

2) 소화전 주변 환경정비

3) 소방통로 확보훈련 병행

4) 관내수리 및 지리조사 병행실시

5) 노후소화전 조사 병행실시

6) 도색, 보온대상 파악

7) 뚜껑상태 및 형태, 고리유무, 소화전 캡․고리 유무확인

8) 위법주차구획선 및 소방차량 진입가능 여부 파악

3. 행정사항

가. 비번근무자 출동대기 조치 후 당번자 소방용수시설 조사

나. 표찰보고는 발견즉시 보고서식에 의거하여 보고

다. 소방행정정보시스템 내 소방용수시설 통계 100% 현행화 작업 철저

- 2014년 감사 착안사항 : 부정확한 입력 및 관리는 책임소재 대상이 됨

붙임 1. 2014년 상반기 일제 소방용수시설 일제점검 및 정비실적 현황 1부

2. 표찰발견 보고서식 1부

3. 비상소방용수 시설(관리카드 보고서식) 1부

4. 비상소방용수시설(보고서식) 1부

5. 2014년 상반기일제 소방용수시설 조사 계획 1부.  끝.

담당자	김진수		3팀장	박종억		센터장	03/24 정진훈
협조자
시행	연희119안전센터-1514	(		)	접수		(		)
우	120-110	서울 서대문구 연희로182(연희동76-12)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-326-0959	/전송	02-336-0119	/	26824@seoul.go.kr	/	대시민공개