출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	주무관	시설관리과장
	정덕규	이선재	01/26 유인행

	명에 의하여 상수도 시설물 순찰 및 점검을 위해 출장하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017년 1월 24일(화)
보 고 자 : 지방운전주사보 정 덕 규

보 고 내 용
일 시	2017년 1월 24일(화) 09:40 ~ 16:50
건 명	출장결과 보고서 / 정덕규 2017년 1월 24일(화)
내용	◎ 출 장 지 ○ 은평구 관내 ◎ 출장목적 ○ 상수도 관로 및 시설물 점검, 재개발·재건축 공사현장 순찰. ◎ 출장결과 ○ 녹번 1-1, 1-2 지구 주택재개발 아파트 신축공사현장 순찰. ○ 신사동 19번지 주택재건축 아파트 신축공사현장 일대 순찰. ○ 수색동, 응암동 주택재개발 현장 순찰. ○ 송수관로 순찰 (불광천변 1800mm, 1350mm, 1000mm, 700mm). ○ 배수지 점검 : 응암 배수지. ○ 은평구 관내 간선도로 구간점검 (통일로 – 불광로 – 한옥마을 – 북한산길 – 연서로 – 증산로 – 수색로 - 수색터널로 – 가좌로 – 백련산길 – 응암로 – 은평로 – 서오릉로) ※ 순찰결과 이상없음
비 고