문서번호	급수운영과-1709
결재일자	2017.1.26.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
백길현	01/26 유용일
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2017년 1월 25일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		김재모		전경복
탐지구역				서초01-07블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초01-07		민 원 (음청식, L-로드탐사)		강남구 선릉로 93길 15 (역삼동 705-7번지)		KT 통신맨홀내 불명수 유입민원, 음청식 탐지 및 L-로드탐사 결과 25mm 인입관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							25mm관로 누수적출
개포03		민 원 (다점식, L-로드탐사)		강남구 영동대로 57길 28 (대치동 992번지)		현대아파트 상가건물 출수불량 소출수 민원, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 25mm 인입관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							25mm관로 누수적출
개포27		민 원 (다점식, L-로드탐사)		서초구 강남대로 6길 59(양재동 344-9번지)		건물 반지하에 불명수 유입민원 재탐지 의뢰건, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 150mm 관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							150mm관로 누수적출
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남
서초

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.