문서번호	시설관리과-2615
결재일자	2017.1.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		권승계	01/26 김기상
협 조

보고서(구경축소 계량기 구경환원)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 01.

남부수도사업소

시설관리과

명에 의거 지역담당 업무수행 중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.

2017. 01. 26.

보고자 : 지방시설서기 전소영

민원 현황

○ 주    소 : 동작구 노량진동 205-152

○ 성    명 : 신필호

○ 연 락 처 : *************

○ 민원내용 : 구경축소 계량기 구경환원 요청

보고 내용

○ 현  황

- 건축 승인일 : 1995.12.19.

- 개전일 : 1995.10.28.

- 구경축소일 : 2000.7.20.

- 구경변화 : 25mm(1995.10.28.) -> 15mm(2000.7.20.)

○ 문제점

- 상기 위치의 건축물은 신축당시 수도공사를 적정구경(25mm)으로 시행하였으나, 시에서 구경축소(15mm) 시행한 이후로 소출수가 발생하여 구경축소 된 수도계량기를 환원하여 줄 것을 우리수도사업소에 유선으로 요청함.

조치 의견

○ 현장방문한 결과, 계량기만 15mm로 축소하여 설치한 것을 확인하였으며, 현 상태에서 계량기 25mm로 교체하여 민원을 해소하고자 함.

○ 공사시행은 『사당1동외 14개동 상수도공사』 연간단가업체인 부경건설/부성이앤씨㈜ 대표 유부기에게 작업지시하여 구경확대 공사를 시행하고자 함.

○ 공사내용

- 공사개요 : 수도계량기 D=15mm -> D=25mm 계량기 환원

- 공 사 비 : 100천원.  끝.