		중부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	006211651	고객접수번호	0912017004383
수용가명	김정현	민원신청일	2017년 01월 26일
수용가주소	서울특별시 중구 다동길 24 (다동) 센 무교점 ( 04522 중구 다동 166 센 무교점 )
신청인	김정현	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19740713	기물번호	*********65
현장방문일시	13시 30분	현장출동자	최정만
입회자	식당사장	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	인입선 수압약함.지역담당연락(이상현)

끝.

주무관							최정만				현장민원과장					01/26 김용운
협조자
시행			현장민원과-2403										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)