		중부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	020163201	고객접수번호	0912017004366
수용가명	이천식외 2명	민원신청일	2017년 01월 26일
수용가주소	서울특별시 용산구 서빙고로91나길 85 (동빙고동) 귀빈목욕탕 ( 04398 용산구 동빙고동 21-2 귀빈목욕탕 )
신청인	이영식	신청인연락처	02-797-1511
계량기구경	40mm	업종	욕탕용(40)
최초개전일자	19900622	기물번호	*********93
현장방문일시	13시 00분	현장출동자	최정만
입회자	이영식	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	인입선누수로 추정,복구반접수

끝.

주무관							최정만				현장민원과장					01/26 김용운
협조자
시행			현장민원과-2401										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화									/전송								/														/	부분공개(6)