함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신자	서울물연구원장(수처리연구과장)
(경유)
제 목	침지식 막여과 유해화학물질 취급시설 개선요청

1. 정수과-14578(2016.12.23.)호 및 한강유역환경청 화학안전관리단-1438(2017.1.17.)호와 관련입니다.

2. 한강유역환경청에서 「화학물질관리법」 제25조 제1항 제1호에 따른 우리센터 취․정수장내 유해화학물질 취급시설 부적합 판정에 대한 개선명령이 내려와 알려드리오니, 침지식 막여과 부적합 내역(붙임 참조)에 대하여 「화학물질관리법시행규칙」 제21조에 따른 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리 기준에 맞추어 2017.4.21.까지 개선완료 될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

※ 한강유역환경청 개선명령기한 : 2017.5.1.(개선명령 미이행시 화학물질관리법시행규칙 별표7 제2호에 따른 개별기준의 행정처분 조치 - 2차 위반시 영업정지 15일, 3차 위반시 영업정지 3개월)

붙임 : 1. 한강유역환경청 개선명령서 1부.

2. 한국가스안전공사 검사결과 총괄표 1부.

3. 관련 공문(정수과-14578) 1부.

4. 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리 기준(별표5) 1부

	영등포아리수정수센터소장
주무관	유은주		정수과장	01/26 최철웅
협조자	주무관	김도협
시행	정수과-1068	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5644	/전송	02-3146-5691	/	rnaa7101@seoul.go.kr	/	부분공개(5 7)