		서부수도사업소
CU********6*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보 (**************)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0962017005632
처리일자	2017년 01월 25일 12 시 00 분
공사장소	***************************************************************
소유자성명 (건물주)	*******	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2017/01/24		검사일	2017/01/25		검사자	***
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	******		주 소	***************************************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장방문 육안검사
검사결과	마당계량기부터 입구까지 옥내급수관 공사확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							박새롬				시설관리팀장					이준호					시설관리과장					01/26 유인행
협조자
시행			시설관리과-2743										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3695							/전송			3146-3739					/														/	부분공개(6)