함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	2016년도 수도사업용 사용수량 보고

1. 누수방지과-669(2017.1.18.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 2016년도 수도사업용 사용수량 현황을 다음과 같이 보고합니다.

가. 수도사업용 사용수량                              (단위: 톤)

구 분			개소	세척수량	비고
계			527	112,915
소 계			125	13,689
연간 단가	급수공사		15	628
	누수복구		36	3,481
	시 설 물		74	9,580
단위사업(송배수관 등)			109	22,284
배수지 청소용수			40	52,776
물세척수(flushing)			64	5,995
수계전환(대체급수)			-	-
소 계			189	18,171
취약관로		관말정체	104	12,880
		적수민원	85	5,291

붙임 용수관리 대장 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	정헌석		급수설비팀장	이경희		급수운영과장	01/26 최철민
협조자	시설관리팀장	권승계
시행	급수운영과-2091	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97	/
전화	3146-4552	/전송	3146-4589	/	hundol@seoul.go.kr	/	부분공개(5)