에너지 절약 실태 점검표(3.23. 중식 후)

대시민공개
문서번호	현장지휘대-2929

	결재	담당자	검사지도팀장	소방행정과장
		이수	강경철	03/24 박경호

○ 점검일시 : 2014. 3. 23. 12:40 ~ 12:50(10분간)

○ 점검부서 : 송파소방서(소방행정과,현장지휘대,예방과)

○ 점 검 자 : 계급(직위)  지방소방위  김송석

계급(직위)  지방소방교  이  수

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
○ 사무실내 온도	18℃
○ 사무용기기 전원 차단 여부	전원차단 실시함(냉장고 등 일부 제외)
○ 일과 후 전등 소등 이행 여부	o 총 수 량 : 523등 o 소등대상 : 523등 중 소등 504등 o 미 이 행 : 19등
○ 에너지 사용기구 감축여부 - 개인전열기 사용여부 - 사무실 형광기구중 형광램프 1등 제거여부	- 사용처 없음 - 각실 형광램프 제거됨
○ 개인전열기 사용여부	사용안함
○ 에너지절약 시스템 구축여부 - 자동센서 설치 - 스위치 세분화 (개인단위 시설 개선여부)	- 화장실 자동센서 설치됨 - 일부 세분화됨

※ 점검표 작성시 유의 사항

- 차단(소등)대상은 근무자 위치에 사용중인 기기나 전등수량 제외

- 근무인원수 및 미이행 위반자를 반드시 비고란에 명기