	강남소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 2월중 비상소화장치 점검계획 보고

1. 관련근거

가. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-1258(2016.2.17.)호 『소방용수시설 관리운영 기본계획』

2. 소방차량 진입이 어려운 주거밀집지역 등에 설치된 비상소화장치의 관리 및 정비를 위한 1월중 수시점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2017년 2월 중(수시점검 3회, 감독점검 1회)

나. 대    상 : 12개소

다. 점검인원 : 3명(팀별 1명)

라. 점검방법 : 소방차량 또는 소방이륜차 활용(월 1회 이상 이륜차 활용)

※ 점검 방법은 당일 출동차량 확보 등 여건에 따라 변경 가능

마. 점검사항

o 비상소화장치함의 손 ․ 망실 여부

o 비상소화장치 활용 소화전 위치도 부착 및 훼손 여부

o 비상소화장치함 내 비품 확인 및 정리 ․ 정돈

o 비상소화장치함 주변 불법주차 및 쓰레기 등 방치여부

o 비상소화장치내 소방호스 적재 상태

- 5본, 3본은 접은 수관으로 적재

- 2본은 1본씩 접은 수관 또는 두겹 말이로 묶어서 적재

o 점검부 기록유지

바. 점검결과 보고

o 비상소화장치 훼손 또는 물품 망실이 있는 경우 보고서 작성

o 이상없을시 비상소화장치 점검기록부 기록으로 갈음

붙임 : 비상소화장치 점검일정 1부.  끝.

서무담당	주용진		진압2대장	김동원		지휘2팀장	김숙현		현장대응단장	01/30 김길중
협조자
시행	현장대응단-900	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/
전화		/전송		/	jyj119@seoul.go.kr	/	대시민공개