문서번호	정수과-427
결재일자	2017.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
유덕종		01/25 서한호
협 조
	전문관		조평대

액체염소 용기 계근대장

2017. 01.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

검수일자 : 2017년 01월 25일(수요일)

입고(충전) 용기(kg)							출고 공용기(kg)
월 일	구의번호		용기번호	용기무게	납품량		월 일	구의번호	용기번호	용기무게	반출량
01/25	구의- 14		21	542	900		01/25	구의- 170	354	568
	구의- 18		39	541	900			구의- 150	334	570
	구의-169		353	568	900			구의- 174	358	566
	구의- 9		13	539	900			구의- 167	351	566
	구의- 4		6	539	900			구의- 172	356	566
	구의- 15		30	537	900			구의- 5	9	539
	구의- 8		12	540	900			구의- 160	344	567
	구의- 17		37	537	900
	구의- 1		2	539	900
				이	하		여	백
계				4,882	8100		계			3,942
입고량 공인계량 증명서							출고량 공인계량 증명서
적재계근무게			13,090 ㎏				적재계근무게		3,930 ㎏
용 기 무 게			4,882 ㎏				용 기 무 게		3,942 ㎏
납 품 량			8,208 ㎏				잔량 반출무게		-12 ㎏
초과 납품량			108㎏
초과 입고량〔108㎏] - 잔량 반출량〔0㎏〕= 초과 입고량〔108㎏〕
정수장 자체 계량 입고증명서							정수장 자체계량 출고증명서
적재계근무게			13,050 ㎏				적재계근무게		3,930 ㎏
용 기 무 게			4,882 ㎏				용 기 무 게		3,942 ㎏
납 품 량			8,168 ㎏				잔량 반출량		-12 ㎏
잔량무게(초과)			68㎏
초과 입고량 [68㎏〕- 잔량 반출량 [0㎏〕= 초과 입고량〔68㎏〕
납품 요구량		8,100kg				운 반 자			임상무 외 1명

끝.