위험물제조소 등 용도폐지 현장확인 결과보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	정기수	석기원	01/25 염무열

	민원접수에 의하여 2017. 1. 25. 위험물 지하탱크저장소 용도폐지 신고에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2017. 1. 25.
복 명 자 : 소방위 석기원 소방위 정기수

보       고       내       용

확인일시

2017. 1. 25.

건    명

위험물저장소 용도폐지 신고에 따른 확인 결과 보고

내용

1. 민원접수-247(2017.1.24.)『위험물취급소 용도폐지신고서』와 관련     입니다.

2. 위험물저장소 용도폐지 신고에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확 인 일 : 2017.1.25.

나. 설 치 자 : 현대자동차㈜ 원효로지점 대표이사

다. 설치위치 : 서울시 용산구 원효로4가 113-24

라. 허가번호 및 일자 : 제24-0274-100713호(2010.7.13.)

마. 용도폐지일 : 2017.1.25.

바. 확인대상

구분	품 명	용량(ℓ)	개 수	비 고
지하탱크저장소	제4석유류(윤황유)	6,200	1

사. 용도폐지사유 : 사업장 폐쇄로 인한 지하탱크저장소 용도폐지.

3. 확인결과 : 지하탱크저장소 철거.  끝.

비  고

붙임 : 용도폐지 사진 1매