문서번호	목동사업과-1088
결재일자	2017.1.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	목동사업과장
김근옥		이동열	01/26 이정권
협조
	목동운동장관리팀장		代최종환

목동야구장 승강기 자체점검 결과 보고(1월)

2017. 1.

체육시설관리사업소

(목동사업과)

목동야구장 승강기 자체점검 결과 보고

목동야구장을 이용하는 노약자 및 장애인 편익증진을 위해 설치된 승강기를 안전하게 운행 관리하고자 금월 자체 점검을완료하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ

승강기 설치 현황

승강기 사양

시설명	준공일	규격	사용전력	설치위치	승강고	비고
노약자 및 장애인용 승강기	‘13. 02. 26.	20인승 1,350Kg 60m/min	380V	야구장1루측 2게이트앞	지상1층~3층 (3개층사용)

Ⅱ

승강기 자체점검 결과

점검방법

안전관리자 입회하에 유지보수 업체 담당자 점검

점검일시(1월)

2017. 1. 24(10:20~10:50)

승강기 점검업체

점검업체 : 삼정엘리베이터(주)

소 재 지 : 서울시 양천구 신정동 삼정빌딩8층

점 검 자 : 임현진

승강기 점검항목 및 점검결과

기 계 실 : 양호

승객 탑승공간 : 양호

승강기 상부 : 양호

승 강 장 : 양호

피트(PIT) : 양호(붙임 세부 점검표 참조)

점검 및 보수 특기사항

각층 door 스위치, door sill 점검

운행상태 확인 점검

통화장치 점검

1층 도어가이드 윤활유 작업

붙임 : 1. 엘리베이터 점검표(1월) 1부.

2. 승강기 점검 사진(1월) 1부.  끝.