	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	설 연휴 대비 가스공급시설 및 사용시설 안전점검 결과 보고

1. 관련문서

○ 본부예방과-31393(2016.12.29.)호 “설 연휴 대비 가스공급시설 및 사용시설 점검 계획 알림”

○ 동작구청 맑은환경과-795(2017.01.09.)호 “설 명절 대비 다중이용시설 가스안전점검 실시에 따른 협조 요청”

○ 예방과-16456(2016.10.31.)호 “2016. 겨울철 소방안전대책 추진계획 알림”

2. 설 연휴에 발생할 수 있는 가스사고를 미연에 방지하고 안전한 환경을 조성하기 위하여 실시한 가스공급시설 및 사용시설 합동점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2017.1.19.(목)

나. 대    상 : 동작 관내 전통시장 (남성역골목시장 등 9개소)

다. 점검인원 : 위험물안전팀, 동작구청

라. 점검내용

- 가스누설경보기 및 긴급차단장치 작동상태 및 설치위치

- 용기, 용기밸브 및 압력 조정기의 직사광선, 눈 또는 빗물에 노출 여부,                   배관의 결함, 가스누출 여부 등

붙 임  가스시설 합동검사 결과 보고 1부

동작 관내 전통시장 현황 1부.  끝.

담당자	이혜중		위험물안전팀장	허홍진		예방과장	01/31 박주경
협조자
시행	예방과-1635	(		)	접수		(		)
우	06902	서울특별시 동작구 노량진로 187	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	813-0119	/전송	813-5119	/		/	부분공개(5)