	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017. 02월 비상소화장치 점검 계획 보고

1. 2016년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 미근119안전센터 관내 소방차량 진입곤란지역, 고지대 등 유사시 취약지역의 주민 자력 및 신속대응을 위하여 설치한 비상소화장치에 대한 점검 계획을 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대 상  : 총58개소(붙임 ‘비상소화장치 관리현황’ 참조)

나. 점검일 : 붙임 ‘2017.02월 비상소화장치 점검계획’ 참조

다. 순찰횟수 : 월3회이상(소방이륜 1회, 순찰 2회)- 안전센터장 선별 1회 별도시행

라. 방   법

1) 비상소화장치 점검과 이륜순찰 병행 실시

2) 소방차량 예방순찰시 비상소화장치 점검 병행 실시

3) 우천 등으로 순찰 불가시 다음 근무일에 순찰 실시

붙 임  1. 비상소화장치 관리 현황 1부.

2. 2017. 02. 비상소화장치 점검 계획 1부.  끝.

업무일몰일 : 2017. 1. 31.

담당자	최성용		2팀장	여문수		119안전센터장	01/31 김영훈
협조자
시행	미근119안전센터-423	(		)	접수		(		)
우	03738	서울특별시 서대문구 통일로 113	/
전화	02-707-0191	/전송	02-712-0119	/	csy123@seoul.go.kr	/	대시민공개