	광진소방서
수신자	현장대응단장
(경유)
제 목	감염관리실(플라즈마 소독기) 수리 결과 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-281(2017.1.9.)호『2017년도 구급분야 예산집행 계획 보고 (알림) 』

나. 현장대응단-(2017.1.13.)호『감염관리실 (플라즈마소독기) 고장발생 통보』

2.  위와 관련, 우리 서 현장대응단에서 관리·운영중인 감염관리실의 플라즈마소독기 수리 후 다음과 같이 지출하고자 합니다.

가. 고장장비(내역)

장비명	관리운용	고장 및 교환내역	비고
플라즈마 소독기	현장대응단	-플라즈마멸균기 작동 중 에러코드2 발생. -엔진오일 및 인젝션 밸브 교체.

나. 수리내역 : 플라즈마 소독기 엔진오일 교환 및 인젝션 밸브 교체

다. 소요액 :*****************

라. 예산과목 : 구급장비 유지관리 및 보강/사무관리비(201-01)

마. 집행방법 : 재난관리과 신용카드 결제

바. 수리완료 : 2017. 1. 20.(금)

사. 계약업체 : ㈜리노셈

아. 검 수 자 : 구급운영 및 현장대응단 선임 구급대원

자. 카드대금 지출(예정)일: 2017.2.23.(목)

붙임  1. 물품검사(수)조서(플라즈마소독기) 1부.

2. 카드매출전표(플라즈마소독기) 1부.  끝.

	재난관리과장
★담당자	정혜연		구급팀장	안영대		재난관리과장	01/31 代지태규
협조자
시행	재난관리과-840	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)	/
전화	02-458-0118	/전송	02-3437-9959	/		/	부분공개(5)