	광진소방서
수신자	금호119안전센터장
(경유)
제 목	심전도 감시장치(산소포화도 케이블) 수리 결과 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-281(2017.1.9.)호『2017년도 구급분야 예산집행 계획 보고 (알림) 』

나. 금호119안전센터-209(2017.1.13.)호『심전도 감시장치(산소포화도 케이블) 고장발생 보고』

2.  위와 관련, 우리 금호119안전센터에서 관리·운영중인 심전도 감시장치의 케이블이 단선되어 수리 후 다음과 같이 지출하고자 합니다.

가. 고장장비(내역)

장비명	관리운용	고장 및 교환내역	비고
심전도 감시장치	금호119안전센터	산소포화도 케이블이 단선되어 심전도 감시장치에 산소포화도 측정 불가

나. 수리내역 : 산소포화도 케이블 교체

다. 소요액 : *******************

라. 예산과목 : 구급장비 유지관리 및 보강/사무관리비(201-01)

마. 집행방법 : 재난관리과 신용카드 결제

바. 수리완료기한 : 2017. 1. 20.(금)

사. 계약업체 : ㈜쿠앤쿠스

아. 검수자 : 구급운영 및 현장대응단 선임 구급대원

자. 카드대금 지출(예정)일: 2017.2.23.(목)

붙임  1. 물품검사(수)조서(산소포화도감시장치) 1부.

2. 카드매출전표(산소포화도감시장치) 1부.   끝.

	재난관리과장
★담당자	정혜연		구급팀장	안영대		재난관리과장	01/31 代지태규
협조자
시행	재난관리과-841	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)	/
전화	02-458-0118	/전송	02-3437-9959	/		/	부분공개(5)