문서번호	기전과-917
결재일자	2017.1.31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		박심근	01/31 이종엽
협조

마장, 신답지하차도 비상발전기 교체계획

2017. 1

성동도로사업소

(기전과)

마장, 신답지하차도 비상발전기 교체계획

마장, 신답지하차도의 도로조명 및 배수펌프용 비상발전기가 노후되어 잦은 고장으로 인한 유지보수비의 증가와 자동운전에 따른 신뢰성 저하로 이를 교체하여 안전성 확보에 기여코자 함

□ 시설현황

연번	지 하 차도명	조명설비(등)	수중펌프(대)	발 전 기(대)	발 전 기 설치년도	비 고
1	마 장	가로등 250W × 24 보도등 400W × 6	50HP × 2 15HP × 1	100KW × 1	1995
2	신 답	가로등 350W × 18 터널등 250W × 276 터널등 150W × 52	60HP × 3	250KW × 1	1998

□ 교체사유

○ 장기사용 및 내용연수(11년) 경과로 잦은 고장 발생, 신뢰성 저하

○ 오래된 모델로 고장부품 수배 및 확보에 장시간 소요로 고장방치 불가피

□ 사업개요

○ 사업규모 : 마장, 신답지하차도 발전기 교체

○ 사업비 : 100백만원(50,000천원 × 2개소)

○ 추진계획

- 2017. 1 ~ 2 : 설계 및 발주(조달청 구매설치)

- 2017. 3 ~ 5 : 공사시행 및 준공

□ 행정사항

○ 물품의 불용결정

- 대상 : 마장, 신답 지하차도 비상발전기

- 물품관리 소요전환조회 : 서울시 전 부서

○ 예산과목

- 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 남산3호터널 외

7개소 노후 전력설비개량, 시설비

첨부 : 불용결정내역서 1부. 끝.