투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	원심 탈수동 슬러지 공급펌프(3호) 수리 승인

1. 환경관리주식회사 –2017-5676호(‘17.01.31)와 관련입니다.

2. 우리센터 원심 탈수동 슬러지 공급펌프(3호) 수리 사업에 대해 다음과 같이 승인하니, 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명: 원심 탈수동 슬러지 공급펌프(3호) 수리

**********공급펌프 유니버셜조인트 교체 1대

********************(VAT포함)

나. 검토결과: 원심 탈수동 슬러지 공급펌프(3호) 유니버셜조인트를 장시간 계속사용으로 인한 연결 핀 파손・마모로 인한 작동불량으로 운영이 중지되고 있어 전문업체의 긴급 보수가 요구됨.

다. 조치의견: 승인

별첨: 승인요청 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	도형철		운영과장	01/31 정종기
협조자
시행	운영과-832	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 워커힐로 57-30 구의야구공원 관리사무실	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-3436-2889	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)